Опросный лист на затвор дисковый

| Параметры | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Затвор дисковый | запорный | регулирующий | запорно-регулирующий |
| Диаметр номинальный DN |  |
| Давление номинальное РN (для АЭС – расчетное давление P) | ________ МПа ( ________ кгс/см²) | давление рабочее Рр ________ МПа ( ________ кгс/см2) |
| Рабочая среда | наименование: |
|  | хим. состав: | агрегатное состояние: |
|  | наличие тверд. включений ______ г/л | размер твердых частиц ______ мм |
|  | взрывоопасная | пожароопасная | токсичная |
|  | температура t от ______ °С до ______ °С |
|  | плотность ______ кг/м3 ( н ______ кг/нм3) | вязкость ______ м2/с( ______ Пас) |
|  | для газа: показатель адиабаты k _______ коэффициент сжимаемости _______ |
| Герметичность затвора | кл. ____ ГОСТ 9544 для запорных и запорно-регулирующих; ____% от Кvу по ГОСТ 25923 для регулирующих |
| Материал | корпуса |
|  | трубопровода |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое, межфланцевое (стяжное) исп. ____ ГОСТ 12815 на РN ____ МПа ( ____ кгс/см2) |
|  | под приварку | муфтовое | с ответными фланцами | размер трубопровода Ø_____ × _____ мм |
| Привод | ручной | рукоятка | редуктор |
|  | пневматический | управляющая среда |  | давление управляющей среды Рупр _____ МПа (_____ кгс/см2) |
|  | гидравлический |  |  |  |
|  | электрический | U ______ В; f ______ Гц; мощность электродвигателя ______ кВт |
| Строительная длина, мм |  |
| Установочное положение | горизонтальное | вертикальное | вертикальное с подачей вверх | вертикальное с подачей вниз | любое |
| Климатическое исполнение | ______ по ГОСТ 15150 при t от ______ до ______ °С, влажн. ______ % |
| Дополнительные блоки | позиционер | пневматический | входной сигнал | 0,02…0,1 МПа |
|  |  | электропневматический |  | 0…5 mА | 4…20 mА |
|  | конечные выключатели | электрический I ______ А, U ______ B |
|  |  | пневматический Рв ______ МПа (______ кгс/см2) |
|  | ручной дублер | дистанционный указатель положений (ДУП) |
|  | фиксатор положения |
| Для пневмо- или гидропривода | без устройства возврата | НО | НЗ |
| Для запорного затвора – коэффициент сопротивления ζ |  |
| Для регули- рующего затвора | max режим | абс. давление до клапана Р1, МПа (кгс/см2) |  |
|  |  | перепад давления ΔРmin, МПа (кгс/см2) |  |
|  |  | расход Qmax (Gmax) нм3/ч , м3/ч , т/ч |  |
|  | min режим | абс. давление до клапана Р1, МПа (кгс/см2) |  |
|  |  | перепад давления ΔРmax, МПа (кгс/см2) |  |
|  |  | расход Qmin (Gmin) нм3/ч , м3/ч , т/ч |  |
|  | или | Кvу, м3/ч |  |
|  |  | пропускная характеристика |  |
| Для затвора с обогревом | среда для обогрева: |
|  | давление ______ МПа (______ кгс/см2) | температура ______ °С |
| Время срабатывания для затвора с приводом, с |  |
| Строительная длина, мм |  |
| Установочное положение | горизонтальное | вертикальное | любое |
| Направление подачи среды | любое | одностороннее |
| Климатическое исполнение | ______ по ГОСТ 15150 при t от ______ до ______ °С, влажн. ______ % |
| Содержание вредных веществ в окружающей среде |  |
| Взрывозащита электрооборудования | ______ Ex ______ | степень защиты электрооборудования IP_____ |
| Внешние воздействия | сейсмическое по [4] ______ | огнестойкость |
|  | вибрация | нагрузки от трубопроводов |
| Для арматуры АЭС | категория сейсмостойкости ______ по [2] |
|  | класс и группа арматуры ______ по [3] | класс безопасности ______ по [1] |
| Показатели надёжности | полный срок службы ______ лет | полный ресурс ______ цикл, ______ час |
|  | вероятность безотказной работы __________ или наработка на отказ ______ цикл, ______ час |
| Показатели, характеризующие безопасность | назначенный срок службы ______ лет | назначенный ресурс ______ цикл, ______ час |
|  | вероятность безотказной работы в течение назначенного срока службы (ресурса) по отношению к критическим отказам |  | коэффициент оперативной готовности по отношению к критическим отказам (для арматуры, работающей в режиме ожидания) |  |
| Дополнительные требования: |  |
| Заказчик: |
| Адрес |  |
| Тел. |  |
| E-mail |  |
| Название |  |