# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №_______от_______________

## Клапан регулирующий o   Запорно-регулирующий o    Дроссельный o

## Запорно-дроссельный o  Непрерывной продувки o

| 1. | Диаметр условный | мм | вход | выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Температура рабочей среды | t0 С | max | рабочая |
| 3. | Температура окружающей среды |  | min ___ max____ |
| 4. | Рабочая среда | название: | агрессивность o |
| 5. | Агрегатное состояние | вода o пар o газ o |
| 6. | Номинальное давление (расчётное при t=200) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pmax на входе и Pрабвх. -усредненный рабочий основной режим | МПа PN________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ МПа Pmax вх._______ Pрабвх________ |
| 6/а |  |  |
| 6/б | Pmin на выходе усредненное (рабочее) | МПа | Рmin вых. | Рраб вых. ________ |
| 7. | Максимальный перепад давления ΔP max и максимальным перепадом рабочего режима с ΔPmax раб. | МПа | ΔPmax ____ | ΔPmax раб. ____ |
| 7а | Минимальный рабочий перепад давления для расчета расхода ΔPmin раб. | МПа | ΔPmin ______ |
| 7б | Максимально требуемый расход в час в рабочем режиме при минимальном перепаде ∆Р min для расчета площади проходного сечения | Жидкость м³/час______ Газ Нм³/час ___________ Пар т/час ___________ | или пропускная способность Kv при перепаде в 1 атм. (по воде в нормальных условиях) | м3/час |
| 8. | Привод _______________ Модель _______________ Изготовитель___________ Время срабатывания сек. _______ | пневматический o гидравлический oручной o редуктор o управляющая среда: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ электрический o положение при отсутствии давления, (эл.энергии) в управлении: открыт (Н0) o закрыт (Н3 ) o давление управляющей среды, Pупр min___ МПа Рyпр. max____ давление управляющей среды, Рупр min ___МПа (__кгс/см²) Рупр. max________ U ___ В; f ____ Гц; мощность эл./двигателя _____кВт род тока: постоянный o переменный o |
| 9. | Блок сигнализации положения | токовый 4….20 МА o реостатный o индуктивный o |
| 10. | Взрывозащита электрооборудования | _____ЕХ _______ степень защиты IP |
| 11. | Соединение фланцевое o | по ГОСТ …. исполнение … | наличие ответных фланцев ( крепежа o прокладок o |
| 12. | Присоединительные размеры | D х s (на входе) …. | D х s (на выходе) …. | трубопровод D хS…… |
| 13. | Модель клапана |  | Вместо модели |
| 14. | Строительная длина L высота H Материал | L= |
|  |  | Н= |
|  |  | корпуса | трубопровода |
| 15. | Вид присоединения: | прямоточный (на одной оси с трубопроводом) ( | угловой ( | со смещенными патрубками по оси трубопровода ( |
| 16. | Климатическое исполнение___________ | устанавливается в помещении ( на открытой площадке ( |
| 17. | Рабочее положение на трубопроводе: | вертикальное o | горизонтальное o |
| 18. | Направление подачи среды | одностороннее o любое o | при вертикальном расположении вверх o вниз o |
| 19. | Требуемая регулирующая характеристика | близко к линейной o равнопроцентная o иная o или Gmin от ( в пусковом режиме в начале открытия) |
| 20. | - (количество регулируемых и не регулируемых ступеней расширения) | регулируемых…. нерегулируемых…… |
| 21. | Допустимые протечки | для регулирующих: по ГОСТ 23866 _______ (I –IV) по ГОСТ 54808 | или класс герметичности для запорно-регулирующих ГОСТ 9544 (А, В, С, D) ____ или ГОСТ 54808 ________ |
| 22. | Количество | шт. |
| 23. | Примечание |  |
| 24. | Наименование организации |  |
| 25. | Тел. исполнителя |  |

Заказчик _____________________               __________________

(подпись)                                                      Ф.И.О.